中国地质大学（武汉）

2023年老旧网络改造项目监理招标

信息化工作办公室

2023年4月19日

一、工程概况

- 工程名称:教学办公楼老旧网络改造（四期）综合布线

- 建设单位:中国地质大学（武汉）信息化工作办公室

- 设计单位:天津市邮电设计院

- 工程地点：湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号

- 工程预算：108万元

- 监理费用：3.2万元

二、监理服务范围

本次招标内容即为上述所有建设内容的全过程（包括但不限于项目施工前期准备阶段、施工方案设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段、工程结算阶段、工程质量保修阶段）监理，包括但不限于招标配合、施工方案审核、质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系、组织协调项目验收、配合项目移交等监理工作。此外，监理单位还须协助委托人制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作等。

三、监理工作内容等要求

具体包括不限于以下监理服务内容：，审核承建单位的深化设计方案及施工图；对项目进行全过程质量控制、安全控制、进度控制、成本控制；对项目定制设备进行市场调研及设备质量监督；对本项目建设的主要工程材料和设备进行到货查验；对项目实施和验收的全过程进行监督管理（包括合同管理、信息管理、安全管理、风险管理等），组织项目初步验收和竣工验收，组织项目文档移交；项目实施完成后，对项目进行回访，协助解决技术问题，对委托人提出的项目质量缺陷进行检查和记录，并对项目质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；检查承建单位质保期履约情况，督促执行。

四、项目工期要求

★从合同签订之日起至工程项目竣工验收后完成移交之日止。

五、监理目标要求

（一）投资目标：确保被监理的项目投资金额不超过其合同规定的金额。

（二）工期目标：确保被监理的项目在其合同规定的期限内竣工验收，并投入使用。

（三）质量目标：确保被监理的项目实现一次验收合格。

六、监理服务工作要求

1、服务要求

中标供应商必须坚持以“质量第一，预防为主，科学、规范、诚信”作为监理原则，安排工作人员现场办公做好本项目质量和进度控制，协助委托人完成本项目任务，提供管理和技术咨询。

2、服务方式

本服务项目要求以现场监理为主要方式进行，中标供应商应派总监理工程师和监理工程师按委托人人要求现场监理，建立项目监理机构，负责整个项目的全过程监理工作。

3、项目组织及实施方案的总体把关

（1）审核和确认承建单位的实施人员组织和实施计划安排；

（2）协助甲方审核和确认项目实施方案的可行性和安全性；

（3）审核和确认承建单位的质量保证计划；

（4）审核和确认承建单位的进度计划；

4、质量控制

- 综合布线系统质量的控制

- 依据合同要求和有关技术标准，审查、监督、控制本工程综合布线、设备采购及设备安装的质量；

- 链路检测

- 监督施工方按照方案设计标准对光链路、铜缆链路进行检测，监督检测过程的规范性和完整性。并对施工方的测试结果按总量的10%进行抽检，出具抽检报告。

- 采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；每月按项目对各项目文档进行查阅审核，提供监理简报，对各项目进行量化考评并排出名次，提出各项目工作的改进意见；

- 协助甲方单位对竣工图纸及验收文档进行审核和确认；

- 根据工程的特点，依据甲方单位的验收标准和要求，制定本工程的验收标准，验收方法。

5、进度控制

（1）审核承建单位的进度分解计划及项目实施过程的衔接性，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施；

（3）当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

（4）采用先进的项目管理工具，控制项目施工进度。

6、项目投资的成本控制

（1）通过对项目实施方案的把关，确保投资控制在计划范围内合理使用；

（2）当发现资金使用严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

7、合同管理

（1）协助甲方与承建单位签订合同；

（2）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；；

（3）对合同工期的延误和延期进行解释，协助甲方处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

8、项目信息管理

（1）及时向甲方提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

（2）建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

（3）督促、检查集成商及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作；

（4）转发用户发出的一切指示、通知和业务联系单。

9、项目文件的管理

（1）监理方应负责以下文档的编写：

项目建设监理日记、周报、月报及项目大事记；

项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；

阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知；

（2）监理方应参与以下文档的管理：

1）项目实施期间各类技术文件；

2）合同执行过程中的各类往来文件及存档；

3）工程变更签证单

10、项目安全的管理

（1）负责监督项目建设过程中所涉及的政府数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；

11、项目会议制度

（1）为保证监理工作的开展和实施协调，监理方可组织必要的会议来保证：

1）项目协调会；

2）项目周例会；

3）项目专题研讨会；

4）项目问题通报会；

5）项目阶段及最终验收会。

（2）监理方还应积极参加以下会议：

1）项目验收会；

2）项目阶段工作总结会；

12、组织协调

（1）监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

（2）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

（3）确立项目安全监督的工作目标。

13、对监理服务的考核

委托人对中选单位开展相关工作实行严格的服务质量考核办法，对其工作质量进行评价考核监督。双方约定，合同签署后制定具体的考核细则，考核细则经确认后执行。

七、对监理单位的要求

（一）对监理机构的管理架构要求

1.应严格遵守监理规范、国家现行的有关强制性标准、规范的规定。公正、独立、自主地开展监理工作，维护建设单位和施工单位的合法权益。

2.应派总监理工程师驻场，全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作，应取得信息系统项目管理师资格。

3. 技术负责人要求，负责项目全过程技术服务咨询，对信息化建设有相关类似工作经验，对新技术应用有较全面的了解。

4.驻场监理机构要求：专业配套齐备，监理人员必须是监理工程师或经过系统监理培训的人员。各专业人数应满足项目各阶段建设时监理人员旁站监理的要求。供应商须为“湖北省建筑市场监管与诚信信息一体化平台” (以下简称省一 体化平台)登记单位。(上传能证明本企业是省一体化平台登记单位的截图或《省外建筑业企业投标信息登记表》截图)；

5.供应商拟派本项目的项目总监、专业监理工程师、安全监理工程师等所有监理机构人员须上传 2023年2月以来任意一个月由社会劳动保障部门出具的社会保险缴费 证明(需加盖人社部门公章)原件彩色扫描件或带电子章的参保单位缴费信息证明原 件彩色扫描件，且社保证明材料所记载的单位必须是该投标单位或其分公司。

6．应对工程的重点、难点，提出相应的监理控制手段和措施以及有参考价值的建议。监理单位编写的监理方案应包括：工程概况、监理范围、监理目标、监理措施、对工程的理解、投资、进度及质量控制、合同管理、组织协调、检测设备仪器、针对性监控难点、合理化建议、项目监理机构组织机构、监理人员等内容。

（二）对监理单位投入的人员要求与公司要求

| 人员类别 | 数量 | 人员要求 |
| --- | --- | --- |
| 监理工程师 | 1 | 从事弱电工程监理工作 5 年以上； 中标供应商应保证能根据项目建设的实际需要，在相应阶段安排足够的监理工程师到场开展工作。未经甲方批准，不得随意更换驻场监理工程师。 |

八、验收与移交

- 按照《中国地质大学（武汉）信息化项目验收规范》，组织验收。

- 协助委托人审批承建单位的验收申请，并制订工程验收计划；协助委托人进行工程初验、试运行和终验工作，并负责督促和检查承建单位的整改工作；审查承建单位提交的竣工文档；工程验收通过后，与委托人、承建单位三方共同签署验收报告；复核确认或否决承建单位编制的工程结算、决算；审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；向建设单位提交监理工作总结；将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交建设方；系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。其他需要监理的事项。

- 移交：各项目完工后根据相关合同督促承建单位将完整的原始实施技术资料移交给委托人方，同时负责检查移交的文档，确保真实和完整包括：系统的施工方案、竣工图纸；设备、材料清单等；工程实施文档；工程竣工文档以及链路测试报告；及工程项目的整体移交。